海洋生物及海洋生物技术实验室安全检查表

房间:                                   自查人:                                         日期:

检查人：                                       日期：

| 整改通知书 |
| --- |
| 需整改项目编号 |  |
| 整改期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 整改结果检查 |  |
|  | 检查人： 日期： |

A. 常规安全

| 项目编号 | 内容 | 是否做到(×或√) | 检查出的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 安全通道及出口保持畅通和干净 |  |  |  |
| A2 | 实验室地面、台面、水槽干燥、干净、整洁 |  |  |  |
| A3 | 台面都是防水防试剂渗漏的 |  |  |  |
| A4 | 灭火器是否在使用期内 |  |  |  |
| A5 | 消防栓前不得有阻塞物品 |  |  |  |
| A6 | 试剂瓶放置不能高于眼睛，存放试剂瓶的架子要有边缘 |  |  |  |
| A7 | 每个急救箱有指定人负责 |  |  |  |
| A8 | 急救物品是否过期 |  |  |  |
| A9 | 有人员定期进行安全检查和更新实验室和仪器标签 |  |  |  |
| A10 | 通风系统是否完好 |  |  |  |
| A11 | 人员是否参加培训 |  |  |  |
| A12 | 进入实验室必须持通行证 |  |  |  |
| A13 | 按需配备低温防护手套等 |  |  |  |
| A14 | 所有突发事故是否有立即报告负责人，由负责人做记录 |  |  |  |
| A15 | 其他 |  |  |  |

B.用电安全

| 项目编号 | 内容 | 是否做到(×或√) | 检查出的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 电源插座是否超载（负荷过重） |  |  |  |
| B2 | 电线不能随意穿过或放置于过道 |  |  |  |
| B3 | 扩展插线板不能靠近水源或放置在可能被水溅到的位置 |  |  |  |
| B4 | 烧过的插座、排插，或接头不应该再用 |  |  |  |
| B5 | 必须为仪器提供合适功率的标准插座 |  |  |  |
| B6 | 科研仪器不得使用插线板作为电源 |  |  |  |
| B7 | 电脑不能待机过夜 |  |  |  |
| B8 | 电缆、插头、线路是否状态良好 |  |  |  |
| B9 | 是否有线缆存在使人绊倒的危险 |  |  |  |
| B10 | 加热设备使用时是否有人看守？（公共实验室严禁使用加热设备） |  |  |  |
| B11 | 其他 |  |  |  |

C. 化学药品安全

| 项目编号 | 内容 | 是否做到(×或√) | 检查出的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 化学药品橱柜是否有标签 |  |  |  |
| C2 | 易燃、易腐蚀、易氧化物应单独存放 |  |  |  |
| C3 | 易燃物品应存放于防爆安全柜或防爆冰箱中 |  |  |  |
| C4 | 易燃物品应远离火源和电插座 |  |  |  |
| C5 | 化学药品是否按照生产商说明来储存 |  |  |  |
| C6 | 所有瓶子都须有清晰的标签 |  |  |  |
| C7 | 所有稀释液、储备液和正在使用的试剂均需标签清楚 |  |  |  |
| C8 | 化学试剂瓶不能放置于地板 |  |  |  |
| C9 | 有试剂的冰箱内不能放置任何食品 |  |  |  |
| C10 | 所有危险试剂放置时均需低于眼睛视平线 |  |  |  |
| C11 | 化学试剂瓶不能悬挂于架子或桌子边缘 |  |  |  |
| C12 | 空试剂瓶在回收处置前要清洗干净 |  |  |  |
| C13 | 所有试剂不用时均需盖好盖子。 |  |  |  |
| C14 | 化学品标准说明书要备留实验室做参考 |  |  |  |
| C15 | 移动或搬运化学试剂瓶时要用筐或篮等容器 |  |  |  |
| C16 | 桌面、地板和其它表面不得残存化学品 |  |  |  |
| C17 | 所有收集化学品废物的容器都要置于盘或盆中 |  |  |  |
| C18 | 废液容器要有明显的分类标签 |  |  |  |
| C19 | 化学废品储存间要有标签并落锁 |  |  |  |
| C20 | 易燃化学废液容器要和易氧化化学废品分开 |  |  |  |
| C21 | 含氮酸和其它酸废液分开收集 |  |  |  |
| C22 | 所有通风厨功能都应明确 |  |  |  |
| C23 | 如果长时间不用的化学品不能长期存放在通风厨内 |  |  |  |
| C24 | 通风厨内不得有电源开关 |  |  |  |
| C25 | 通风厨内的水槽不能阻塞或漏泄 |  |  |  |
| C30 | 佩戴化学品防护手套 |  |  |  |
| C31 | 按需配备专业的氟化物防护手套 |  |  |  |
| C32 | 按需配备面罩 |  |  |  |
| C33 | 配备化学泄露箱 |  |  |  |
| C34 | 配备汞泄露处理方法 |  |  |  |
| C35 | 配备护目镜并要按规定使用 |  |  |  |
| C36 | 佩戴化学品防护手套 |  |  |  |
| C37 | 按需配备专业的氟化物防护手套 |  |  |  |
| C38 | 按需配备面罩 |  |  |  |
| C39 | 按需配备气体爆炸防护罩 |  |  |  |
| C40 | 分子生物学常用有毒品（比如EB、丙烯酰胺、DECP、Trizol等）是否按规范操作 |  |  |  |
| C41 | 其它 |  |  |  |

D.生物安全

| 项目编号 | 内容 | 是否做到(×或√) | 检查出的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 实验进行中门窗是否关闭？ |  |  |  |
| D3 | 有无生物实验标准操作方法？ |  |  |  |
| D4 | 是否标明生物危险信号？ |  |  |  |
| D5 | 在处理完有生命的材料后和离开实验室之前是否洗手？ |  |  |  |
| D6 | 在有泄露发生时是否有有效的消毒剂? |  |  |  |
| D7 | 台面用毕要擦干净 |  |  |  |
| D8 | 用过的玻璃器皿和其它消毒灭菌的物品是否安全存放？ |  |  |  |
| D9 | 锋利物品要单独存放于“危险品柜” |  |  |  |
| D10 | 转移或运输物品时是否有防漏筐装好？ |  |  |  |
| D11 | 在实验室内吃、喝、现场化妆等都是不允许的。 |  |  |  |
| D12 | 穿工作服实验 |  |  |  |
| D13 | 个人防护物品（如PPE），包括防护衣，是否 -储存在完好的固定地点；-定期检查和清扫 |  |  |  |
| D15 | 生物废弃物（如藻类、微生物和实验动物等）是否按照规范处理 |  |  |  |
| D16 | 其它 |  |  |  |

E.压缩气体安全

| 项目编号 | 内容 | 是否做到(×或√) | 检查出的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 该压缩气体是安全的 |  |  |  |
| E2 | 压缩气体量为豁免数量（安全数量？） |  |  |  |
| E3 | 钢瓶要固定在远离热源如太阳直射的地方 |  |  |  |
| E4 | 易氧化和易燃气体要远离插座和开关 |  |  |  |
| E5 | 有毒气体的排气装置是否安全？ |  |  |  |
| E6 | 用于产生明火的气瓶需安装避雷器 |  |  |  |
| E8 | 钢瓶压力每5年检测一次 |  |  |  |
| E9 | 其它 |  |  |  |

F. 机械安全

| 项目编号 | 内容 | 是否做到(×或√) | 检查出的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 是否使用压力容器、高压灭菌锅、锅炉 |  |  |  |
| F2 | 压力容器（压缩空气接收器，压缩空气鼓，蒸汽容器，锅炉和高压灭菌器）是否由培训过的人按规范操作 |  |  |  |
| F3 | 是否使用离心机 |  |  |  |
| F4 | 离心机是否规范操作 |  |  |  |
| F5 | 其它 |  |  |  |