《海洋生物仪器与技术开放共享平台实验室安全与操作规范》

11-12年第一学期培训计划

培训目标：通过培训，使学生了解海洋生物及海洋生物技术公共平台实验室的规章制度，掌握平台网络系统的使用，熟悉化学危险品的分类，掌握常见实验事故的应急处理和自救办法，了解海洋生物及海洋生物技术公共平台实验室的功能及仪器，熟悉仪器的原理和用途，并掌握基本的仪器操作。通过学习，培养学生良好的实验习惯，并提高其实验技能和科研素质。

培训对象：主要针对拟进入海洋生物仪器开放与共享平台（MB-OSPET）的海洋生物和海洋生物技术专业应届本科生和未获得通行证的本专业研究生（博、硕士），以及需要使用海洋生物公共平台大型仪器的其他专业研究生及高年级本科生。

培训形式：讲授和实验相结合。

计划课时： 24课时。

考核方式：1）海洋生物及海洋生物技术的学员：海生及海生技专业的研究生以及高年级的本科生必须参加每节培训课程，课程结束后需通过考试（笔试加常用仪器操作考试），合格者由平台管理老师在通行证上签字盖章，并持合格通行证进实验室；不合格者继续参加培训；

2）要使用海洋生物公共平台大型仪器(>10万)的其他所有专业的研究生和本科生：必须参加《海洋生物仪器与技术开放共享平台实验室安全基本培训》并通过笔试。鼓励参加任彤讲授的《消防知识讲座》，其他课程有兴趣的同学可自行选择参加。

培训时间地点：上课和笔试地点安排在A116。实验操作及考试安排在海洋生物仪器与技术开放共享平台（MB-OSPET）实验室。时间为10月19日---10月28日。每个章节重复上2次课，安排在不同的时间。补考时间另行通知。

培训安排：

| 主要内容 | 授课教师 | 形式 | 课时 | 时间和地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.消防知识讲座 | 消防支队大校任彤 | 讲授 | 3 | 10月22日，周六上午8：30-11：00（A116） |
| 2.海洋生物仪器与技术开放共享平台实验室安全基本培训. | 张朝霞 | 讲授 | 3 | 10月20日，周四上午9：00-12：00（A116） 10月22日，周六下午1.3：30-16：30（A116） |
| 3 分子生物学实验室安全及常用仪器介绍 | 方旅平 | 讲授 | 2 | 10月19日，周三上午10：00-12：00（A116） 10月23日，周日下午13：30-15：30（A116） |
| 4.显微摄影和和冷冻切片相关仪器的原理及其应用 | 吴鼎勋 | 讲授 | 2 | 10月19日，周三下午15：00-17：00（A116） 10月23日，周日上午10：10-11：40（A116） |
| 5.常用生物化学及色谱仪器的原理及应用 | 王琼 | 讲授 | 2 | 10月21日，周五上午10：00-11：40（A116） 10月23日，周日上午8：30-10：00（A116） |
| 6.细胞生物学常用仪器原理及应用 | 张朝霞 | 讲授 | 3 | 10月21日，周五下午15：00-17：40（A116） 10月26日，周三晚上：19：00-21：30（A116） |
| 7.MB-OSPET平台使用介绍 | 方旅平、 王琼 | 讲授 | 3 | 10月20日，周四下午15：00-16：30（A116） 10月22日，周日下午16：00-17：30（A116） |
| 8.公共平台仪器参观和基本仪器操作 | 方旅平、吴鼎勋、王琼 | 实验 | 2 | 10月24日，周一15：00-17：00（公共平台实验室） 10月25日，周二15：00-17：00（公共平台实验室） |
| 实验室安全守则及基本仪器操作笔试 |  |  | 3 | 10月28日，周五晚上19：00-21：00（A116） |
| 实验室基本仪器操作考试 |  |  | 2 | 10月26日，周三15：00-17：00（公共平台实验室） 10月27日，周四15：00-17：00（公共平台实验室） |

培训内容：

1. 海洋生物仪器与技术开放共享平台实验室安全基本培训。

介绍海洋生物和海洋技术公共实验室的人员和主要功能实验室；告知实验室必须遵守的规章制度和注意事项；介绍主要的化学危险品的分类；讲解实验室可能发生的主要伤害和救护措施。

2.显微摄影和和冷冻切片相关仪器的原理及其应用

主要讲解有关生物显微镜的构造、配置及显微摄影的使用及注意事项。同时，介绍脱水机、染色机、冷冻切片机等组织学有关仪器设备的使用、切片实验安全守则。

3.分子生物学实验室安全及常用仪器介绍

针对分子生物学实验中常见的有毒有害物质，介绍其毒害性及常用的处理方法。介绍分子生物学常用仪器设备（电泳系统、热循环仪、高压灭菌锅、凝胶成像系统）及如何减少仪器使用寿命或损坏仪器事件的发生。

4.常用生物化学仪器及色谱仪器的原理及应用

介绍常用生物化学仪器及色谱仪器（液相色谱、气相色谱、液相蛋白纯化系统、离心机、冻干机、超声波细胞破碎仪）的原理、用途、标准操作规程及注意事项。

5.细胞生物学常用仪器原理及应用

介绍细胞学常用仪器烘箱、培养箱、振荡培养箱、超净工作台、酶标仪和ND1000微量紫外分光等各式分光光度计等各种细胞学基础仪器，介绍检测细胞形态、体积、粒度、电流、标记、分裂等物理和化学特性和功能的相关仪器膜片钳、颗粒计数仪和流式细胞仪等仪器的原理及其在膜电位及离子通道研究、水体生物细胞分类以及海洋动物细胞的重要功能研究方面以及细胞遗传学方面的应用。

6. OSPET平台使用介绍

海洋生物仪器与技术开放与共享平台的各项规章制度及平台网络使用。

7.实验室安全守则及基本仪器操作笔试加操作考试

实验室海洋生物常用仪器（包括离心机、显微镜、灭菌锅）等仪器的正确使用和实验室安全规则考试。